## Hoja 1
ACG020 | h | Rebajamiento del nivel freático con bomba autoaspirante.
Rebajamiento del nivel freático en trabajos de excavación, con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 60 m³/h.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Equipo y herramienta
mq12bau030c |  | h | Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 60 m³/h. | 1.077 | 16.35 | 17.61
mq08gel010j |  | h | Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia. | 1.077 | 23.75 | 25.58
|  |  |  | Subtotal equipo y herramienta: |  | 43.19
2 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 43.19 | 0.86
|  |  |  | Costos directos (1+2): |  | 44.05