## Hoja 1
ACG020 | h | Rebajamiento del nivel freático con bomba autoaspirante.
Rebajamiento del nivel freático en trabajos de excavación, con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 240 m³/h.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Equipo y herramienta
mq12bau030e |  | h | Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 240 m³/h. | 1.1 | 30.84 | 33.92
mq08gel010j |  | h | Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia. | 1.1 | 28.7 | 31.57
|  |  |  | Subtotal equipo y herramienta: |  | 65.49
2 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 65.49 | 1.31
|  |  |  | Costos directos (1+2): |  | 66.8