## Hoja 1
IMK850 | Ud |  | Filtro de banda KNX.
Filtro de banda de 2 módulos, para dispositivos con protocolo de comunicación KNX, intensidad nominal 640 mA, tensión nominal 30 Vcc. Montaje en carril DIN.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt35dfb010a |  | Ud |  | Filtro de banda de 2 módulos, para dispositivos con protocolo de comunicación KNX, intensidad nominal 640 mA, tensión nominal 30 Vcc, con botón de reinicio para aislar la línea bus de la fuente de alimentación y reiniciar los dispositivos conectados, con bornes de conexión, para montaje en carril DIN. | 1 | 540.83 | 540.83
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 540.83
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Especialista electricista. | 0.118 | 58.74 | 6.93
mo102 |  | h |  | Ayudante 1ª de electricista. | 0.118 | 42.65 | 5.03
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.236 | 111.09 | 26.22
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 38.18
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 579.01 | 11.58
Coste de mantenimiento decenal: 20,67Bs en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 590.59